様式第4号

除害施設（新設・増設・改築）計画（変更）確認申請書

八幡浜市長　様

| 課長 | 課長補佐 |  | 係長 | 係 |  | 係 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請年月日 |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  | 八幡浜市 |  |  |  |  |
| 申請者 |  | 住所 氏名 |  |  |  |  |
|  |  | 職業 |  |  | 電話 |  |
| 計画確認 |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |
| 指示事項 |  |  |  |  |  |  |
| 家屋所有者承諾 |  | 住所 氏名 |  |  |  |  |
| 土地所有者 |  | 住所 氏名 |  |  |  |  |

| 施行業者 | 住所 氏名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 責任技術者 |  | 配管工 |  |
| 工事期間 | 予定 年 月 日着手 年 月 日完了 |  | 実施 年 月 日着手 年 月 日完了 |  |
| 工事検査 | 年 月 日 □合 □否 | 係 | 年 月 日 □合 □否 | 係 |
|  | 指摘事項 |  |  |  |
| 用水の種類 | □上水道 □井戸 □その他 （電動、手動） （ ） |  |  |  |
| 業種 |  |  |  |  |
| 汚水の処理方法 |  |  |  |  |

| 排 水 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 |  |  | 単位 |  | 処理前 |  | 処理後（予定） |  | 処理後 |
| 水量 | 1日排出量 |  | ｍ3／日 |  |  |  |  |  |  |
| 水 質 | 温度 |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水素イオン濃度 |  | PH |  |  |  |  |  |  |
|  | 生物化学的酸素要求量（5日間） |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮遊物質量 |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | Nヘキサン抽出物質含有量（鉱油類） |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | Nヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂） |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | よう素消費量 |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | フェノール類含有量 |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | シアン含有量 |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水銀含有量 |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | クロム含有量 |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 六価クロム含有量 |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | ヒ素含有量 |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 窒素含有量 |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | リン含有量 |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |
|  | アンモニア性窒素､亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量含有量 |  | ㎎／㍑ |  |  |  |  |  |  |

備考：除害施設の機能・構造・能力等がわかる資料を添付 位置図

水質基準一覧

| 別 | 項 目 | 基 準 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 質 | 1．カドミウム及びその化合物 | カドミウム0.1㎎／㍑以下 |  |
|  | ２．シアン化合物 | シアン1.0㎎／㍑以下 |  |
|  | ３．有機リン化合物 | 1.0㎎／㍑以下 |  |
|  | ４．鉛及びその化合物 | 鉛0.1㎎／㍑以下 |  |
|  | ５．六価クロム化合物 | 六価クロム0.5㎎／㍑以下 |  |
|  | ６．ヒ素及びその化合物 | ヒ素0.1㎎／㍑以下 |  |
|  | ７．水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 水銀0.005㎎／㍑以下 |  |
|  | ８．アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |  |
|  | ９．ポリ塩化ビフェニル（別名PCB） | 0.003㎎／㍑以下 |  |
|  | 10．トリクロロエチレン | 0.3㎎／㍑以下 |  |
|  | 11．テトラクロロエチレン | 0.1㎎／㍑以下 |  |
|  | 12．ジクロロメタン | 0.2㎎／㍑以下 |  |
|  | 13．四塩化炭素 | 0.02㎎／㍑以下 |  |
|  | 14．１・2－ジクロロエタン | 0.04㎎／㍑以下 |  |
|  | 15．１・１－ジクロロエチレン | 0.2㎎／㍑以下 |  |
|  | 16．シス-1・2-ジクロロエチレン | 0.4㎎／㍑以下 |  |
|  | 17．１・１・１－トリクロロエタン | 3.0㎎／㍑以下 |  |
|  | 18．１・１・２－トリクロロエタン | 0.06㎎／㍑以下 |  |
|  | 19．１・３－ジクロロプロペン | 0.02㎎／㍑以下 |  |
|  | 20．テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム） | 0.06㎎／㍑以下 |  |
|  | 21．2-クロロ－4・6－ビス（エチルアミノ）－Ｓ－トリアジン（別名シマジン） | 0.03㎎／㍑以下 |  |
|  | 22．Ｓ-4-クロロベンジル＝Ｎ・N-ジエチルチオカルバマート（別名チオベンカルブ） | 0.2㎎／㍑以下 |  |
|  | 23．ベンゼン | 0.1㎎／㍑以下 |  |
|  | 24．セレン及びその化合物 | セレン0.1㎎／㍑以下 |  |
|  | 25．ホウ素及びその化合物 | 海域を放流先場合はホウ素230㎎／㍑以下 |  |
|  | 26．フッ素及びその化合物 | 海域を放流先場合はフッ素15㎎／㍑以下 |  |
|  | 27．フェノール類 | 5㎎／㍑以下 |  |
|  | 28．銅及びその化合物 | 銅3㎎／㍑以下 |  |
|  | 29．亜鉛及びその化合物 | 亜鉛5㎎／㍑以下 |  |
|  | 30．鉄及びその化合物（溶解性） | 鉄10㎎／㍑以下 |  |
|  | 31．マンガン及びその化合物（溶解性） | マンガン10㎎／㍑以下 |  |
|  | 32．クロム及びその化合物 | クロム2㎎／㍑以下 |  |
|  | 33．ダイオキシン類 | 10ピコグラム／㍑以下 |  |
|  | 温度 | 45度未満 |  |
|  | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 125㎎／㍑未満 | 製造業等施設から排除される下水の合計が、処理施設で処理される汚水の量の1／4以上であると認められるとき |
|  | 水素イオン濃度（PH） | 5.7～8.7未満 |  |
|  | 生物化学的酸素要求量（5日間）（BOD） | 300㎎／㍑未満 |  |
|  | 浮遊物質量（SS） | 300㎎／㍑未満 |  |
|  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量 | 5㎎／㍑以下 |  |
|  | 動植物油脂類含有量 | 30㎎／㍑以下 |  |
|  | 窒素含有量 | 150㎎／㍑未満 |  |
|  | リン含有量 | 20㎎／㍑未満 |  |
|  | よう素消費量 | 220㎎／㍑未満 |  |